附表1

维修安装企业能力等级分类基本条件对照表（试行版）

| 序 号 | 类别 级别 内容 |  | A类 |  | B类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | I | II |
| 1 | 注册资金 （万元） |  | 1500 | 300 | 1500 | 300 |
| 2 | 营业场地（m2） |  | 1000 | 100 | 1000 | 100 |
| 3 | 设备原值 （万元） |  | 50 | 10 | 50 | 10 |
| 4 | 工程技术 人员 | 总数 | 10 | 2 | 10 | 2 |
|  |  | 中级 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 5 | 技 术 工 人 | 总数 | 10 | 5 | 10 | 5 |
|  |  | 中级 | 5 | 2 | 5 | 2 |
|  |  | 焊工/电工 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 |
| 6 | 年营业额 （万元） |  | 500 | 50 | 500 | 50 |
| 7 | 技术和管理 文件 |  | 必须具有相应类别等级要求的维修工艺（并且符合国家现有法律法规），有安全生产管理、质量控制管理和客户服务管理制度，有维修人员岗位培训和中级技工持续提升水平的培训教育计划。 |  |  |  |
| 备 注 | 1、数据前均为≥值。 2、设备原值中，空调制冷维修保养专用工具、设备和测试、测量仪器的原值必须达到60%以上。 3、在维修保养设备中，Ⅰ级、Ⅱ级企业必须具备一套以上制冷剂回收装置；并具有足够名额（至少应与企业拥有的制冷剂回收装置数量相等）。 4、申请企业能力等级分类的企业必须以制冷空调设备安装维修业为主。 5、同时申请多类别能力等级的企业营业额应分别填写、分页填报。 |  |  |  |  |  |